# ZAŁĄCZNIK  Druk zgłoszenia

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora				………….…………………, dnia..............................

prowadzącego instalację)

.............................................................

(adres)

.............................................................

………………………………………………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE

Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Adres, nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Termin rozpoczęcia budowy.................................................................................................................................

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności:

□ na potrzeby własne gospodarstwa domowego

□ na potrzeby własne gospodarstwa rolnego

4. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca / dobę:

- 150 dm3/d

5. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:

- Ścieki gospodarczo – bytowe w ilości:

□ 0,6 m3/d 	□ 0,9 m3/d 	□1,2 m3/d 	□1,8 m3/d

6. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków:

W pełni biologiczna, mała oczyszczalnia ścieków, skontrolowana według PN EN 12566-3+A2. Technologia oczyszczania oparta jest o metodę osadu czynnego oraz złoża nieruchomego. Proces technologiczny realizowany jest w reaktorze SBR.

Urządzenie składa się z 3 komór oczyszczania:

- strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania,

- strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania

- strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora, jako dodatkowym układem oczyszczania.

7. Informacje, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaj odprowadzanych ścieków oczyszczonych jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami:

Wody pochodzące z biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków odpowiadają parametrom oczyszczonych ścieków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Oczyszczalnia posiada zgodność z normą PN- EN 12566-3+A2.

8. Załączniki

- mapa sytuacji z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków

- akt własności gruntu									Podpis

.........................................

(imię i nazwisko)